意向需求附件：
我院辅助生殖中心采购设备要求全新原装，外包装完好无破损，材料表面无残损无锈蚀无碰伤。本附件为我院采购工作初步要求，具体采购情况以招标文件要求为准。
技术要求：

（一）卵子标本存储罐（4套）
1、液氮量：≥46升

2、吊桶数：≥8个

▲3、正常工作存储天数：≥70天

4、可贮存0.5ml麦管≥4800个或2ml冻存管≥1000个

▲5、静态挥发量（升/天）：≤0.4

6、罐颈直径（mm）：125±5

7、总体罐高（mm）：670±5

8、外部直径（mm）：510±5

9、吊桶高度（mm）：275±5

10、吊桶直径（mm）：68±5

▲10、空罐重量（kg）：≥18
真空保存5年,使用寿命长

（二）精子标本存储罐（2套）
▲1、液氮量：≥46升

2、层架数：≥5个

▲3、正常工作存储天数：≥70天

4、可贮存2ml冻存管≥700个

▲5、静态蒸发速度（升/天）：≤0.4
6、罐颈直径（mm）：125±5

7、总体罐高（mm）：670±5

8、外部直径（mm）：505±5

9、空罐重量（kg）：≥18
10、真空保存5年,使用寿命长

三、售后服务：整机原厂免费保修2年

商务要求：

1、交付时间：按招标文件要求；

2、交付地点：福建省福州市仓山区福州市第二总医院妇幼保健院指定地点；

3、交付条件：按招标文件要求；

4、售后服务：原厂整机免费保修二年（国家或厂家对设备或招标文件中另有要求更长免费保修期限的从其要求）终身维护，软件免费升级。中标方负责提供本次采购产品与医院信息系统联网的信息采集卡（如医院有需求）。

